## Page de Garde
|  | 2 | 2018-09-28
- | Ampoules pour point de centre
flammang-conseil
31 rue des Arènes
01500 AMBERIEU EN BUGEY
06 41 66 12 89
jsf@flammang-conseil.fr
DPGF – Lot - CFO CFA
Hall Commerciale à
CURIS-AU-MONT-D’OR
Lots :
Courants forts - Courants faibles
Références :
Dossier 0720
Version 1
Le 15/03/2022

## DQE
|  |  |  | Lot | Type | Indice | Date
|  | Halle Commerciale |  | 10 | DQE | 1 | 2020-03-31
CURIS-AU-MONT-D'OR
Les quantités figurant sur le devis quantitatif - estimatif de consultation ne sont fournies qu'à titre indicatif. En conséquence, l'entrepreneur devra vérifier l'exactitude, avant l'établissement de sa proposition, aucune réclamation au titre des métrés ne pourra être opposée après passation du marché.
Chap. CCTP | Désignation |  |  | U | Qté proposée | Prix | Montant
A. GENERALITE
L'entrepreneur doit la fourniture des éléments ci-dessous :
- | Etudes d'éxecution (§A.5) |  |  | Ens | 1 |  | 0
- | Démarches ENEDIS, ORANGE |  |  | Ens | 1 |  | 0
- | Consuel |  |  | Ens | 1 |  | 0
- | Moyen de manutention/levage |  |  | Ens | 1 |  | 0
- | Dossier des Ouvrages Executés (DOE) (§A.7) |  |  | Ens | 1 |  | 0
- | Test, essais et commissionnement des installations (§A.7) |  |  | Ens | 1 |  | 0
TOTAL | A. GENERALITE |  |  |  |  | 0
B. LIMITE DE PRESTATION
B.2/B.3 | Avec le lot VRD/Gros Œuvre
Les travaux comprennent la fourniture :
- | de fourreaux et câbles BT pour l'alimentation électrique du bâtiment |  |  | voir C.1.4 |  |  | 0
- | de fourreaux et câbles BT pour l'alimentation électrique de l'éclairage extérieur |  |  | ml |  |  | 0
- | de fourreaux et câbles BT pour l'alimentation électrique du portail et micro-station |  |  | voir C.1.14 |  |  | 0
TOTAL | B. LIMITE DE PRESTATION |  |  |  |  | 0
C. TRAVAUX DU LOT ELECTRICITE
C.1 | Electricité Courants Forts
C.1.1 | Installation de chantier
Les travaux comprennent :
- | L'éclairage de chantier |  |  | Ens | 1 |  | 0
- | Fourniture et pose de coffrets en nombre suffisant |  |  | Ens | 3 |  | 0
- | La dépose en fin de chantier |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
- | Eclairage de tous les locaux restreints et fermés
| Sous-total du § | C.1.1 |  |  |  |  | 0
C.1.2 | Dépose, curage
L'entrepreneur aura à charge :
- | La consignation des réseaux | [5 empty] | 0
- | Attestation de consignation |  |  | Ens | 1 |  | 0
- | Dépose et évacuation des installations existantes | [5 empty] | 0
| Sous-total du § | C.1.2 |  |  |  |  | 0
C.1.3 | Réseau de terre et liaisons équipotentielles
Les travaux comprennent la fourniture et pose :
- | Terre des terres selon CCTP |  |  | Ens | 3 |  | 0
- | Liaison équipotentielles principales selon CCTP |  |  | Ens | 1 |  | 0
- | Liaison équipotentielle dans les sanitaires |  |  | Ens | 4 |  | 0
| Sous-total du § | C.1.3 |  |  |  |  | 0
C.1.4 | Origine des installations
Les travaux comprennent le raccordement du bâtiment au coffret ENEDIS en limite de propriété |  |  |  | Ens. | 1 |  | 0
| Sous-total du § | C.1.4 |  |  |  |  | 0
C.1.5 | Comptage
Les travaux comprennent la pose :
- | compteur Linky TRI selon CCTP. Fourniture ENEDIS |  |  | Ens | 3 |  | 0
Y compris
- | Raccordement
- | Panneaux support préfabriqués M0
- | Disjoncteur d'abonné
| Sous-total du § | C.1.5 |  |  |  |  | 0
C.1.6 | Distribution des réseaux
Les travaux comprennent l'étude, la fourniture et la pose de :
- | Ensemble de la distribution électrique courants forts et faibles pour le tertaire selon CCTP |  |  | A chiffrer aux lignes "canalisation et câblage ci-après"
| Sous-total du § | C.1.6
C.1.7 | Cheminements Principaux
Les travaux comprennent la fourniture et pose :
- | chemin de câble type dalle perforée finition EZ avec cornière séparative courant faible
- | Descente dans les cloisons à l'avancement du lot cloison |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris
- | réserve de 30%
| Sous-total du § | C.1.7 |  |  |  |  | 0
C.1.10 | Armoire électrique
Les travaux comprennent la fourniture, pose et raccordement :
- | armoire TGBT selon CCTP |  |  | Ens | 3 |  | 0
- | descente de chemin de câble au-dessus de l'armoire
Y compris
- | réserve de 30%
- | Plan de l'armoire selon CCTP et toute sujétion
| Sous-total du § | C.1.10 |  |  |  |  | 0
C.1.11 | Arrêts d'urgence
Les travaux comprennent la fourniture, pose et raccordement d'arrêts d'urgence :
- | Une mise hors-tension TGBT (coffret coup de poing type LEGRAND 380 09 ou équivalent) |  |  | Ens | 3 |  | 0
- | Une mise hors-tension ventilation (coffret coup de poing type LEGRAND 380 09 ou équivalent) |  |  | Ens | 3 |  | 0
Y compris :
- | Câblage et toute sujétion de raccordement
| Sous-total du § | C.1.11 |  |  |  |  | 0
C.1.12 | Alimentations des locaux
Les travaux l'alimentation des équipements spécifiques suivants :
- | Alimentation VMC |  | 10A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Batterie élec |  | 3x20A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Batterie élec |  | 3x20A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Porte Sectionnelle |  | 16A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Unités Intérieures |  | 16A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Unité Extérieure |  | 20A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Enseigne |  | 10A+N | Ens | 2 |  | 0
- | Alimentation Diverses Cuisine |  | 16A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Diverses Cuisine |  | 16A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Diverses Cuisine |  | 16A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Centrale incendie |  | 10A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation des volets roulants |  | 10A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation CE 200l |  | 20A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation CE 50l |  | 20A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation VMC |  | 10A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Porte Sectionnelle |  | 16A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Unités Intérieures |  | 16A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Unité Extérieure |  | 20A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Enseigne |  | 10A+N | Ens | 2 |  | 0
- | Alimentation Monte-charge |  | 20A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Centrale incendie |  | 10A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation des volets roulants |  | 10A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation VMC |  | 10A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Porte Sectionnelle |  | 16A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Unités Intérieures |  | 16A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Unité Extérieure |  | 20A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation Enseigne |  | 10A+N | Ens | 2 |  | 0
- | Alimentation Centrale incendie |  | 10A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation des volets roulants |  | 10A+N | Ens | 1 |  | 0
- | Alimentation CE 50l |  | 20A + N | Ens | 2 |  | 0
- | Canalisation et câblage |  |  | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total du § | C.1.12 |  |  |  |  | 0
C.1.13 | Eclairage des locaux
Les travaux comprennent la fourniture et pose des éclairages suivants :
- | Type 0 (Tube) |  |  | Ens | 13 |  | 0
- | Type 2 (Encastré basculant) |  |  | Ens | 10 |  | 0
- | Type 3 (downlight) |  |  | Ens | 26 |  | 0
- | Type 5 (Cyclone) |  |  | Ens | 4 |  | 0
- | Type 7 (Spot extérieur) |  |  | Ens | 8 |  | 0
- | Type 25 (à valider) |  |  | Ens | 2 |  | 0
- | Canalisation et câblage |  |  | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total du § | C.1.13 |  |  |  |  | 0
C.1.14 | Appareillage
Les travaux comprennent la fourniture, pose et raccordement des appareillages suivants :
- | Interrupteurs |  |  | Ens | 8 |  | 0
- | Interrupteurs étanche |  |  | Ens | 5 |  | 0
- | Détecteurs 180 ou 360° |  |  | Ens | 10 |  | 0
- | Prise spécialisé 2x20A+T |  |  | Ens | 14 |  | 0
- | Prise enc. 2x16A+T |  |  | Ens | 15 |  | 0
- | Prise étanche 2x16A+T |  |  | Ens | 15 |  | 0
- | Prise étanche 2x20A+T |  |  | Ens | 6 |  | 0
- | Prise tri |  |  | Ens | 4 |  | 0
- | Canalisation et câblage |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris :
- | Goulotte avec tous les accessoires
- | Fourreaux ou chemin de câble pour le raccordement de l'antenne
| Sous-total du § | C.1.14 |  |  |  |  | 0
C.1.15 | Eclairage de sécurité
Les travaux comprennent la fourniture et pose :
- | De blocs de balisage type Schneider Electric Exiway Easyled ou équivalent |  |  | U | 10 |  | 0
- | Télécommande intégrée au tableau des services généraux ou accueil de chaque zone |  |  | U | 3 |  | 0
- | Canalisation et câblage |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris :
- | distribution des éclairages et appareillages décrits ci-dessus
- | encastrement ou drapeau si nécessaire
| Sous-total du § | C.1.15 |  |  |  |  | 0
C.1.16 | Protection foudre
Les travaux comprennent le raccordement, la fourniture et la pose :
- | Parafoudre type 2 avec protection différentielle associée |  |  | Ens | 3 |  | 0
Y compris : | [6 empty] | 0
- | Câblage et toute sujétion de raccordement | [5 empty] | 0
| Sous-total du § | C.1.16 |  |  |  |  | 0
Sous total du § |  | C.1 |  |  |  |  | 0
C.2 | Electricité courants Faibles
C.2.1 | Réseau VDI
Les réseaux VDI ne sont pas prévus au marché.
| Sous-total du § | C.2.1 |  |  |  |  | 0
C.2.2 | Protection incendie
Les travaux comprennent la fourniture, pose et raccordement d'une alarme type par ERP :
- | Centrale NEUTRONIC (réf : TT41B / TT42B / TT44B) ou équivalent |  |  | Ens | 3 |  | 0
- | Déclencheurs manuels NEUTRONIC (réf : 4710R1) ou équivalent |  |  | Ens | 6 |  | 0
- | Diffuseurs sonores/lumineux NEUTRONIC (réf : STILIC / STILICFLASH / ALTO-ME) ou équivalent |  |  | Ens | 2 |  | 0
- | Diffuseur lumineux NEUTRONIC (réf : DVAF) ou équivalent |  |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris :
- | Câblage série C2 9/10è posés sous fourreau ou sur chemin de câbles pour les déclencheurs manuels et électromagnétique
- | Câblage résistants au feu série CR1 posés sous fourreau ou sur chemin de câbles pour les diffuseurs sonores et sonores +lumineux
- | Mise en service, essais et contrôles
- | Formation des utilisateurs
- | Documentation et notice didactique
| Sous-total du § | C.2.2 |  |  |  |  | 0
TOTAL | C. TRAVAUX DU LOT ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
SYNTHESE DES PRIX
TOTAL | A. GENERALITE | [5 empty] | 0
TOTAL | B. LIMITE DE PRESTATION | [5 empty] | 0
C.1 | Electricité Courants Forts
| C.1.1 | Installation de chantier |  |  |  |  | 0
| C.1.2 | Dépose, curage |  |  |  |  | 0
| C.1.3 | Réseau de terre et liaisons équipotentielles |  |  |  |  | 0
| C.1.4 | Origine des installations |  |  |  |  | 0
| C.1.5 | Comptage |  |  |  |  | 0
| C.1.6 | Distribution des réseaux |  |  |  |  | 0
| C.1.7 | Cheminements Principaux |  |  |  |  | 0
| C.1.10 | Armoire électrique |  |  |  |  | 0
| C.1.11 | Arrêts d'urgence |  |  |  |  | 0
| C.1.12 | Alimentations des locaux |  |  |  |  | 0
| C.1.13 | Eclairage des locaux |  |  |  |  | 0
| C.1.14 | Appareillage |  |  |  |  | 0
| C.1.15 | Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
| C.1.16 | Protection foudre |  |  |  |  | 0
C.2 | Electricité courants Faibles
| C.2.1 | Réseau VDI |  |  |  |  | 0
| C.2.2 | Protection incendie |  |  |  |  | 0
TOTAL | C. TRAVAUX DU LOT ELECTRICITE | [5 empty] | 0
MONTANT H.T. DES TRAVAUX - LOT 10 | [5 empty] | 0
TVA ( 20,0%) | [5 empty] | 0
MONTANT T.T.C. | [5 empty] | 0
Date & Cachet de l'entreprise