## Page de Garde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
flammang-conseil
31 rue des Arènes
01500 AMBERIEU EN BUGEY
06 41 66 12 89
jsf@flammang-conseil.fr
CCTP – Lot – CVC PLB
Hall Commerciale à
CURIS-AU-MONT-D’OR
Lots :
Chauffage – Ventilation – Plomberie
Références :
Dossier 0720
Version 1
Le 15/03/2022

## DQE
|  |  | Lot | Type | Indice | Date
|  | Halle Commerciale | 9 | DQE | 1 | 2022-03-15
CURIS-AU-MONT-D'OR
Les quantités figurant sur le devis quantitatif - estimatif de consultation ne sont fournies qu'à titre indicatif. En conséquence, l'entrepreneur devra vérifier l'exactitude, avant l'établissement de sa proposition, aucune réclamation au titre des métrés ne pourra être opposée après passation du marché.
Chap. CCTP | Désignation |  | U | Qté proposée | Prix | Montant
A. GENERALITE
L'entrepreneur doit la fourniture des éléments ci-dessous :
- | Etudes d'éxecution (§A.5) |  | Ens | 1 |  | 0
- | Démarches GrDF, SOGEDO |  | Ens | 1 |  | 0
- | Moyen de manutention/levage |  | Ens | 1 |  | 0
- | Dossier des Ouvrages Executés (DOE) (§A.7) |  | Ens | 1 |  | 0
- | Test, essais et commissionnement des installations (§A.7) |  | Ens | 1 |  | 0
TOTAL | A. GENERALITE |  |  |  | 0
B. LIMITE DE PRESTATION
B.2/B.3 | Avec le lot VRD/Gros Œuvre
Les travaux comprennent la fourniture :
- | conduits et fourreaux PEHD pour adduction d'eau potable |  | voir C.1.1.2 | 1 |  | 0
TOTAL | B. LIMITE DE PRESTATION |  |  |  | 0
C. TRAVAUX DU LOT PLOMBERIE-SANITAIRE
C.1 | Plomberie Sanitaire
C.1.1 | Eau Froide
C.1.1.2 | Aduction Eau potable
Les travaux comprennent le raccordement sur AEP :
- | 1 vanne générale d'isolement
- | 1 clapet antiretour NF antipollution |  | Ens | 1 |  | 0
- | 1 filtre 90 micron
- | 1 réducteur de pression
| Sous-total du § | C.1.1.2 |  |  |  | 0
C.1.1.3 à 5 | Distribution intérieure
Depuis la vanne décrite ci-avant, les travaux comprennent la fourniture, la pose et le raccordement des nourrices :
- | Alimentation des nourrices + sous-compteur |  | ml | 10 |  | 0
- | Type Caleffi ou équivalent avec départ selon CCTP |  | Ens | 3 |  | 0
- | Raccordement des nourrices
- | Distribution vers chaque appareil en cuivre selon CCTP |  | ml | 50 |  | 0
0
Y compris :
- | vanne ¼ de tour pour l’isolement de chaque appareil
- | Étiquette de repérage
- | Supports de fixation et toutes sujétions d’exécution
| Sous-total du § | C.1.1.3 à 5 |  |  |  | 0
| Sous-total du § | C.1.1 |  |  |  | 0
C.1.2 | Eau Chaude Sanitaire
C.1.2.1&2 | Production ECS
Les travaux comprennent la fourniture et la pose de cumulus électriques pour la production d’ECS :
- | Atlantic Zénéo 50l ou équivalent |  | Ens | 3 |  | 0
- | Atlantic Zénéo 200l ou équivalent dans les bureaux |  | Ens | 1 |  | 0
- | Caratéristique selon CCTP
Y compris :
- | Raccordement hydraulique EF, EC, EU et électrique
- | 1 vanne d’arrêt sur l’alimentation eau froide
- | 1 groupe de sécurité conforme à la NF EN 1487 raccordé sur l’entrée d’eau froide du chauffe-eau
- | 1 siphon avec entonnoir et garde d’air raccordée sur chute en PVC Ø32
- | 1 manchon fonte ou acier ou raccord isolant sur le départ eau chaude
| Sous-total du § | C.1.2.1&2 |  |  |  | 0
C.1.2.3 | Distribution intérieure ECS
Depuis la vanne en attente sous le cumulus électrique, les travaux comprennent la fourniture, la pose et le raccordement d’une nourrice :
- | Type Caleffi ou équivalent avec un départ par appareil |  | Ens | 1 |  | 0
- | Raccordement des nourrices
- | Distribution vers chaque appareil en cuivre selon CCTP |  | ml | 25 |  | 0
Y compris :
- | vanne ¼ de tour pour l’isolement de chaque appareil
- | Étiquette de repérage
- | Supports de fixation et toutes sujétions d’exécution
| Sous-total du § | C.1.2.3 |  |  |  | 0
| Sous-total du § | C.1.2 |  |  |  | 0
C.1.3 | Appareils sanitaires
Les travaux comprennent la fourniture et la pose des appareils sanitaires suivants (description selon CCTP) :
- | Cuvette WC PMR |  | U | 3 |  | 0
- | Lavabo PMR |  | U | 1 |  | 0
- | Lavabo 55cm |  | U | 2 |  | 0
- | Douche |  | U | 1 |  | 0
- | Puisage extérieur |  | U | 1 |  | 0
- | Evier inox sur meuble |  | U | 4 |  | 0
Y compris :
- | Accessoires divers décris dans le CCTP (siphon, robinetterie, miroire, poubelles, etc)
| Sous-total du § | C.1.3 |  |  |  | 0
C.1.4 | Evacuation EU/EV
C.1.4.1 | Vidange d'appareils
Les travaux comprennent la réalisation des vidanges par tube PVC série écoulement classé M1
- | Du DN32 au DN100 pour les différents appareillages
- | Caratéristique selon CCTP |  | Ens | 1 |  | 0
Y compris :
- | Raccords, colliers, coudes, supports, tampons, etc
- | clapet de mise à l'air
- | plan des attentes RSD
| Sous-total du § | C.1.4 |  |  |  | 0
C.2 | Alimentation GAZ
C.2.3 | Alimentation et distribution
Depuis le coffret coupure-détente GrDF, les travaux comprennent l'alimentation des logements en gaz
- | Raccordement sur la vanne d'arrêt |  | Ens. | 1 |  | 0
- | Cheminement aérien cuivre 18/20 jusque cuisine |  | ml | 10 |  | 0
- | vanne d'arrêt / ROAI pour équipement |  | U | 5 |  | 0
Y compris :
- | Protection mécanique des canalisations à moins de 2m du sol
- | qualigaz
- | Raccords, colliers, coudes, supports, etc
Sous total du § |  | C.2.3 |  |  |  | 0
C.3 | Curage des installations
Curage des installation selon CCTP |  |  | Ens. | 1 |  | 0
Sous total du § |  | C.3 |  |  |  | 0
TOTAL | C. TRAVAUX DU LOT PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  | 0
D. TRAVAUX DU LOT CHAUFFAGE/CLIMATISATION
D.1 | Chauffage/Climatisation
D.1.2&3 | Système de production de chaleur/froid
Les travaux comprennent la fourniture, pose et raccordement d'unités extérieures
- | Atlantic AOYG36 LBLA.UE ou équivalent |  | U | 2 |  | 0
- | Atlantic AOYG18 LLAT.UE3 ou équivalent |  | U | 1 |  | 0
Y compris :
- | Mise en service et réglage de l'installation (D.1.9)
| Sous-total du § | D.1.2&3 |  |  |  | 0
D.1.4&5 | Emetteurs de chauffage/climatisation
Les travaux comprennent la fourniture et pose des unités intérieures suivantes :
- | Atlantique ASYG 18 LFC.UI |  | U | 4 |  | 0
- | Atlantique ASYG 9 LMCE.UI |  | U | 2 |  | 0
Y compris :
- | Raccordement de l'évacutation des condensats (D.1.8)
- | Raccordement électrique (alimentation à charge du lot électricité)
- | Tout élément de supportage et de fixation
| Sous-total du § | D.1.4&5 |  |  |  | 0
D.1.6 | Régulation - pilotage
Les travaux comprennent la fourniture, pose et raccordement de télécommande :
- | Télécommande UTY-RSNYM avec programmation hebdomadaire ou techniquement équivalent |  | U | 3 |  | 0
Y compris :
- | toute pièce de raccordement et toute sujétion d’exécution
- | Liaison Bus si non radio
| Sous-total du § | D.1.6 |  |  |  | 0
D.1.10 | Cache pour unité extérieure
Les travaux comprennent la fourniture et la pose d'un habillage pour les unités extérieures :
- | Type Atlantic CC CONFORT GRIS ou équivalent |  | U | 3 |  | 0
Y compris :
- | visserie, manchon et toute sujétion de montage
| Sous-total du § | D.1.10 |  |  |  | 0
| Sous-total du § | D.1 |  |  |  | 0
TOTAL | D. TRAVAUX DU LOT CHAUFFAGE/CLIMATISATION |  |  |  | 0
E. TRAVAUX DU LOT VENTILATION
E.2 | Caisson de ventilation restaurant
Les travaux comprennent la fourniture et la pose d’un caisson de ventilation simple flux placé dans la remise VL des bureaux :
- | Modèle Atlantic Critair EC 1500 PCI ou équivalent, pour montage en hauteur
- | Caractéristiques minimal selon CCTP
Y compris :
- | Raccordement depuis attente électrique
- | Sectionneur de proximité cadenassable |  | Ens | 1 |  | 0
- | Commande de réglage des débits déporté
- | Ipsotherme moteur
- | Manchettes souples M0 à l’aspiration et au refoulement
- | Dispositif de supportage et accessoire antivibratiles
- | Sortie en toiture
- | Voyant d'alarme
- | Essais, réglage de l’installation de ventilation et mise en service
| Sous-total du § | E.2 |  |  |  | 0
E.3 | Caisson de ventilation sotck, location vélo et épicierie
Les travaux comprennent la fourniture et la pose d’un caisson de ventilation simple flux placé dans la remise VL des bureaux :
- | Modèle Atlantic EASY VMC 120 ou équivalent
- | Caractéristiques minimal selon CCTP
Y compris :
- | Raccordement depuis attente électrique
- | Sectionneur de proximité cadenassable |  | Ens | 3 |  | 0
- | Commande de réglage des débits déporté
- | Ipsotherme moteur
- | Manchettes souples M0 à l’aspiration et au refoulement
- | Dispositif de supportage et accessoire antivibratiles
- | Sortie en toiture ou façade
- | Voyant d'alarme
- | Essais, réglage de l’installation de ventilation et mise en service
| Sous-total du § | E.3 |  |  |  | 0
E.4 | Réseau de aéraulique
Les travaux comprennent la fourniture et la pose d’un réseau aéraulique étanche (accessoires à joints) :
- | Système en acier galvanisé spiralé circulaire avec accessoir à joints type Atlantic Netsystem ou équivalent
| - | Ø315 | ml | 10 |  | 0
| - | Ø250 | ml | 9 |  | 0
| - | Ø200 | ml | 0 |  | 0
| - | Ø160 | ml | 0 |  | 0
| - | Ø125 | ml | 15 |  | 0
- | Silencieu type Atlantic PAS315 ou équivalent Ø315mm |  | U | 1 |  | 0
Y compris :
- | Manchons, tés de raccordement, culottes, piquages, coudes ou toute fourniture nécessaire à la mise en place du réseau
- | Supportage et fixation
- | Trappes de visite nécessaire à l’entretien intégral du réseau
- | Isolation de la partie du réseau en comble : isolant avec PV de résistance au feu A2-S1-D0 et conformité CE selon EN-14303 - épaisseur 25mm
| Sous-total du § | E.4 |  |  |  | 0
E.5 | Entrées d'air neuf et bouches d'extraction
E.5.1 | Entrée d'air neuf sur menuiseries
Les travaux comprennent la fourniture et la pose d’entrées d’air :
- | type Atlantic EA ou équivalent 30 m3/h selon plan, en menuiserie |  | U | 8 |  | 0
| Sous-total du § | E.5.1 |  |  |  | 0
E.5.2 | Compensation d'extraction cuisine et restaurant
Les travaux comprennent la fourniture et la pose d’une compensation d'extraction selon CCTP :
- | Gaine rigide comprise en D4
- | Batterie électrique Atlantic BAT 315T9 400V TRI 9000W ou équivalent |  | U | 2 |  | 0
- | Diffuseur Atlantic DAM 250 ou équivalent |  | U | 2 |  | 0
- | Diffuseur Atlantic DAB avec plenum PFL ou équivalent |  | U | 1 |  | 0
- | Grilles (façade) |  | U | 1 |  | 0
| Sous-total du § | E.5.2 |  |  |  | 0
E.5.3 | Bouches d'extraction
Les travaux comprennent la fourniture et la pose de bouches d'extraction :
- | BE30 |  | U | 5 |  | 0
- | BE60 |  | U | 1 |  | 0
- | BE90 |  | U | 1 |  | 0
- | B 125 LK |  | U | 1 |  | 0
- | DAM 250 |  | U | 3 |  | 0
Y compris :
- | Anneaux phoniques
- | Tout élément de fixation nécessaire au bon montage des bouches sur la gaine et le support
| Sous-total du § | E.5.3 |  |  |  | 0
| Sous-total du § | E.5 |  |  |  | 0
D.6 | Régulation
Les travaux comprennent la fourniture et la pose de système de régulation pour les ventilations :
- | Horloge + contacteur pour les bureaux |  | Ens | 4 |  | 0
Y compris :
- | Raccordement, tests et essais
| Sous-total du § | D.6 |  |  |  | 0
TOTAL | E. TRAVAUX DU LOT VENTILATION |  |  |  | 0
SYNTHESE DES PRIX
TOTAL | A. GENERALITE |  |  |  |  | 0
TOTAL | B. LIMITE DE PRESTATION |  |  |  |  | 0
C. TRAVAUX DU LOT PLOMBERIE-SANITAIRE
| C.1.1 | Eau Froide |  |  |  | 0
| C.1.2 | Eau Chaude Sanitaire |  |  |  | 0
| C.1.3 | Appareils sanitaires |  |  |  | 0
| C.1.4 | Evacuation EU/EV |  |  |  | 0
| C.2.3 | Alimentation et distribution |  |  |  | 0
| C.3 | Curage des installations |  |  |  | 0
TOTAL | C. TRAVAUX DU LOT PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  |  | 0
D. TRAVAUX DU LOT CHAUFFAGE/CLIMATISATION
| D.1.2&3 | Système de production de chaleur/froid |  |  |  | 0
| D.1.4&5 | Emetteurs de chauffage/climatisation |  |  |  | 0
| D.1.6 | Régulation - pilotage |  |  |  | 0
| D.1.10 | Cache pour unité extérieure |  |  |  | 0
TOTAL | D. TRAVAUX DU LOT CHAUFFAGE/CLIMATISATION |  |  |  |  | 0
E. TRAVAUX DU LOT VENTILATION
| E.2 | Caisson de ventilation restaurant |  |  |  | 0
| E.3 | Caisson de ventilation sotck, location vélo et épicierie |  |  |  | 0
| E.4 | Réseau de aéraulique |  |  |  | 0
| E.5 | Entrées d'air neuf et bouches d'extraction |  |  |  | 0
| D.6 | Régulation |  |  |  | 0
TOTAL | E. TRAVAUX DU LOT VENTILATION |  |  |  |  | 0
MONTANT H.T. DES TRAVAUX - LOT 9 |  |  |  |  | 0
TVA ( 20,0%) |  |  |  |  | 0
MONTANT T.T.C. |  |  |  |  | 0
Date & Cachet de l'entreprise